[image: image1.jpg]


[image: image2.png]




[image: image3.png]





LED Street light    


 Model:DH-SL-B  120W











�





�





SPECIFICATION規格





CCT色溫�
3000K / 5000K�
�
Light Source光源�
6 LEDs�
�
Beam Angle光角度�
120°（H）×60°（V）�
145°（H）×65°（V）�
�
Power Requirement輸入電壓�
AC 100~240V，50 / 60Hz�
�
Power Consumption額定功率�
120W�
�
N.W. 净重�
4 kg�
�
Housing外殼�
Aluminum鋁�
�
Perform Standard执行标准�
CE�
�
Protection Rating防護等級�
IP65�
�
Operation Temperature


工作環境溫度�
-25°C ~ +45°C�
�
Dimension尺寸(mm)�
445（L）×220（W）×120（H）�
�






DIMENSION尺寸








Zhuhai Dahua Intelligentized Electronic co.,Ltd.   TEL (0086756) 523 8728 FAX (0086756) 523 8708 dahua@superliteledcn.com Website:http://www.superliteledcn.com

